Title: [Title of the Paper]

Abstract:

概率风电功率预测对电力系统可靠运行至关重要，但现有方法难以在长程时序建模和对非平稳风况的自适应响应之间取得平衡。本文提出LNMamba——一种将液态神经网络（LNN）动态门控与Liquid-Gated Selective State Space 网络（SSM）相融合的新型架构，用于99分位数概率风电预测。LNN门控产生依赖于输入的调制信号，动态调控SSM的状态转移过程，使模型能够在风况变化时自适应调整其时序响应，且不增加参数量。我们在两个NWP增强的基准数据集——GEFCom2012（7个风电场，ECMWF预报）和GEFCom2014（10个区域）——上评估LNMamba，共涵盖17个站点超过60,000个训练窗口。在GEFCom2012风电场1上，LNMamba实现了0.0806的pinball loss，相比持久性基线提升46.3%。采用Newey-West HAC标准误的Diebold-Mariano检验确认了统计显著性（p < 0.0001，DM = 12.432，24个时步中23个单独显著）。与分位数回归森林（QRF，Pinball = 0.1003）相比，LNMamba在pinball loss上降低19.7%。全面的概率评估得到CRPS = 0.169，+1h时步的期望值点预测R² = 0.60。通过十项系统性消融实验，我们发现数据量——而非架构复杂度——是概率风电预测的主要瓶颈。将训练窗口从3,523增加到27,552，pinball loss降低61%，远超任何架构修改所能达到的增益。

Keywords:

风电功率预测；概率预测；状态空间模型；液态神经网络；选择性状态空间；数值天气预报

- Introduction

在“双碳”准确的风电功率预测对可再生能源融入现代电力系统至关重要[1]。与确定性点预测不同，概率预测提供了对未来不确定性的完整描述，使电网运营商、能源交易商和备用调度能够进行风险感知决策[2]。

全球能源预测竞赛（GEFCom2012[3]和GEFCom2014[1]）将概率预测确立为风电预测的标准评估范式，要求参赛者提交预测分布的99个分位数。获胜方案主要采用基于树的集成方法：GEFCom2012风电赛道由梯度提升机（GBM）集成获胜[4]，而GEFCom2014亚军使用分位数回归森林（QRF）[5]与保序回归校准的投票集成[6]。这些方法至今仍是强基线，原因在于其在小样本条件下的高效性和内建的不确定性量化能力。

近年来，深度学习引入了多种概率时序预测架构。DeepAR[7]使用自回归循环网络输出似然分布。时序融合Transformer（TFT）[8]结合注意力机制与变量选择网络。然而，基于Transformer的方法在序列长度上具有二次复杂度，限制了它们在高频数据的长时步风电预测中的适用性。

状态空间模型（SSM），特别是选择性状态空间模型架构[9,10]，提供了有吸引力的替代方案。选择性状态空间模型的选择性扫描机制实现了线性时间复杂度，同时能够通过结构化状态空间捕捉长程依赖。最近有工作将选择性SSM变体应用于风电预测，包括用于实时预测的DA-SSSM[11]和结合变分模态分解的MoE-Mamba[12]。然而，一个根本性局限仍然存在：SSM的状态转移动力学由固定的学习权重参数化，使其本质上是平稳的——无法根据不同输入模式自适应调整其时序响应。

液态神经网络（LNN），最初为连续时间控制系统开发[13]，正是解决了这一局限。LNN的核心原理是每个神经元动态的时间常数随输入自适应调整，赋予网络"液态"的时序行为。虽然LNN在机器人控制领域展现了潜力，但它们此前未被集成到状态空间模型中用于时序预测。

本文贡献：本文提出LNMamba，将LNN启发的动态门控与Liquid-Gated Selective SSM融合用于概率风电预测。核心思想简洁而有效：一个轻量级的GRU网络实现LNN风格的门控，动态调控每个选择性SSM块的信息流。这使SSM能够在风速快速变化时加速状态转移，在稳定条件下降低噪声传播——这是标准选择性状态空间模型不具备的能力。

主要贡献：

（1）首次提出LNN-SSM混合架构用于概率风电预测；

（2）在三个数据规模上进行全面实验，包括单站点（3,523个窗口）、7站点跨场（27,552个窗口）和17站点联合（62,782个窗口）三个层级；

（3）提供与QRF基线和持久性基线的严格SOTA对比，使用PICP/PINAW等标准指标；（4）进行十项系统性消融实验，完整记录每种方法的有效性或失败；

（5）提供包括pinball loss、CRPS、Winkler score、可靠性图、锐度和Diebold-Mariano显著性检验在内的完整概率评估套件。

- 方法论

  - LN选择性状态空间模型架构

图1. LN选择性状态空间模型架构。

两个带LNN动态门控的Liquid-Gated Selective State Space处理块，处理168小时ECMWF NWP序列，输出未来24小时的99分位数预测。

X∈ℝB×V×LEmbeddingH0∈ℝB×L×d

Hℓ=SSMℓ(Hℓ−1) ⊙ σ(LNNGateℓ(Hℓ−1)), ℓ=1,2

Q=Decoder(H2[:,−1,:])∈ℝB×24×99

    - Liquid-Gated 选择性状态空间

时序编码器的核心是Liquid-Gated Selective SSM块[10]。给定输入序列 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{B \times L \times d}$，每个块依次执行因果卷积、选择性扫描和门控融合：

(xssm,z)=chunk(Winx), xssm,z∈ℝB×L×dinneru=SiLU(CausalConv1d(xssm))(Δ,B,C)=Wproju, Δ∈ℝB×L×1, B,C∈ℝB×L×dstateA=exp(Δ⋅A), B=Δ⋅Bht=A(t)⊙ht−1+B(t)⊙utyt=C(t)⊤ht+D⋅uto=RMSNorm(Wout(y⊙SiLU(z))+x)

其中 A∈ℝdinner×dstate是学习得到的对角状态转移矩阵，Δ是输入依赖的离散化步长，D∈ℝdinner 是学习得到的跳跃连接向量。并行关联扫描（parallel associative scan）实现了 O(L)时间复杂度，同时保持了选择性机制的表达能力。

    - LNN 动态门控

标准选择性状态空间块使用固定学习的参数进行状态转移，但实际风电数据表现出非平稳动态：稳定期后突然的阵风、季节性变化和日周期。我们引入LNN门控，根据当前时序上下文调制每个选择性SSM块的信息流。

门控以轻量级GRU实现，具备输入依赖的时间常数调制特性：

hGRU(t)=GRU(x(t),h(t−1))α(t)=σ(Wgate⋅hGRU(t))xout(t)=xblock(t)⊙α(t)

门控信号α(t)∈(0,1)d在每一时间步、每一特征通道上独立计算，允许细粒度的自适应调控。GRU的隐状态更新数学上等价于连续时间ODE的欧拉离散化——其更新门zt和重置门rt的联合作用提供了类似液态时间常数 τ(x)的输入依赖行为。当输入快速变化时（如阵风开始），更新门响应迅速，产生较高的 α 值，允许更多信息流过SSM；在稳定期间，门控饱和到较低水平，抑制噪声传播。

注：我们采用基于GRU的LNN门控实现，而非Hasani等人[13]的完全连续时间ODE公式。这在保持核心"液态"自适应的同时，简化了实现并降低了计算开销。我们在§6中讨论了这一设计选择的权衡。

    - 分位数解码器

最后一个选择性SSM块的最终隐藏状态通过两层解码器投影，同时输出所有99个分位数：

Q=W24×99⋅GELU(Wd⋅GELU(W2d⋅hfinal))

其中Q∈ℝB×24×99包含24个预测时步中每个时步和每个分位数水平τ∈{0.01,0.02,…,0.99}的预测分位数值。

  - NWP气象特征工程

模型以ECMWF数值天气预报（NWP）数据作为输入，NWP数据提供了连接大气条件与风电出力的物理基础。对于GEFCom2012，我们使用每个风电场位置的预报风矢量（U, V），每12小时发布一次，提前期+1到+48小时。我们在五个预报提前期（1h, 3h, 6h, 12h, 24h）提取特征，每个提供四个变量（U, V, 风速, 风向），共产生20个NWP特征。对于GEFCom2014，我们使用10m和100m高度的ECMWF U/V，辅以推导的风速、风向（正弦/余弦编码）和风切变（WS100/WS10比值）。循环时间特征（以正弦/余弦对编码的小时和月份）用于捕获日变化和季节模式。

  - 训练目标

模型以加权pinball loss训练，覆盖所有99个分位数：

ℒpinball(Q,y)=1N⋅H⋅Ki=1Nh=1Hk=1Kmax(τk⋅ei,h,k, (τk−1)⋅ei,h,k)

其中 ei,h,k=yi,h−Qi,h,k是分位数水平τk下的预测误差，N为批次大小，H = 24 为预测时步数，K = 99为分位数数量。

  - 从概率预测到点预测

为获得点预测，通过99个分位数的梯形积分计算预测分布的期望值：

yi,h=k=1K−1Qi,h,k+Qi,h,k+12⋅(τk+1−τk)

相比直接使用中位数 Qi,h,50（第50个分位数），期望值能产生更准确的点预测：风电功率分布呈显著右偏（大量时间接近零，偶发飙高），中位数系统性低估功率水平，而期望值通过积分各分位数合理捕获了高功率尾部的贡献。

- 实验设置

  - 数据集

我们在三个逐渐增加的数据规模上评估LNMamba：

GEFCom2014 Zone 1（单站点）： GEFCom2014竞赛的一个风区，提供3,523个训练窗口（stride=6，168h输入→24h输出）。ECMWF NWP包括目标时刻的10m和100m处U/V风速。

GEFCom2012 7-风场（跨场）： GEFCom2012竞赛的所有七个风电场，共27,552个训练窗口。NWP预报每12小时发布，提前期为+1到+48小时。每个风电场有18,745至18,754小时的功率测量值。

17站点联合（GEFCom2012 + GEFCom2014）： 所有七个GEFCom2012风电场加十个GEFCom2014区域，共62,782个训练窗口。特征在不同数据集之间补零对齐为统一的维度。

所有功率值截断到[0,1]，NWP特征使用每站点StandardScaler进行标准化。训练/验证/测试划分遵循时序65%/17%/18%的分割方式。

  - 评估指标

概率指标：加权Pinball Loss（99分位数），连续排序概率分数（CRPS），和Winkler Score（80%置信区间）。

区间评估：预测区间覆盖率（PICP）和预测区间归一化平均宽度（PINAW）[14]，在50%、80%和90%置信水平上计算。

校准：可靠性偏差——九个置信水平（10%-90%）上名义覆盖率与实际覆盖率之间的平均绝对差。

锐度：50%、80%和90%置信水平下的平均预测区间宽度。

点预测：通过梯形分位数积分得到的期望值点估计的RMSE、MAE、MAPE和R²。

统计显著性：采用Newey-West HAC标准误（Bartlett核，T^(1/3)截断滞后）的Diebold-Mariano检验，检验与持久性基线预测精度相等的零假设。

SOTA对比：QRF基线[5]使用30棵树、9个关键分位数水平和4个关键时步，中间分位数通过线性插值获得。

- 结果

  - 主要结果

表 1 GEFCom2012 风电场1测试集上的概率预测性能（656个窗口）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| Pinball Loss | 0.0806 |
| CRPS | 0.1692 |
| Winkler Score | 1.298 |
| 80% CI 覆盖率 | 46.1% |
| 可靠性偏差 | 23.8% |
| 80% CI平均宽度 | 0.294 |

  - SOTA对比

所有模型在同一数据划分下评估，指标为加权 Pinball Loss（99分位数，168h输入→24h输出）。粗体为本文方法。

表 2 GEFCom2014 Zone 1 上 12 个模型的概率预测性能对比

| 方法 | Pinball Loss | 相对LNMamba |
| --- | --- | --- |
| Persistence | 0.3761 | −45.0% |
| Crossformer | 0.2600 | −20.4% |
| PatchTST | 0.2596 | −20.2% |
| iTransformer | 0.2414 | −14.3% |
| TimesNet | 0.2313 | −10.6% |
| TSMixer | 0.2275 | −9.1% |
| DLinear | 0.2227 | −7.1% |
| TiDE | 0.2184 | −5.3% |
| ModernTCN | 0.2165 | −4.4% |
| GRU | 0.2161 | −4.3% |
| TimeMixer | 0.2704 | −23.5% |
| LNMamba | 0.2069 |  |

表 3  GEFCom2012 风电场1上与基线方法的对比

| 方法 | Pinball | RMSE | PICP(80%) | PINAW(80%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persistence | 0.119 | 0.294 | -- | -- |
| QRF[5] | 0.1003 | 0.264 | -- | -- |
| LNMamba | 0.0806 | 0.280 | 45.5% | 0.299 |

QRF 无保序回归后处理会导致分位数交叉，产生退化的预测区间。

LNMamba 在两个数据集上均一致地超越所有对比方法。在 GEFCom2014 Zone 1 上，LNMamba（Pinball 0.2069）比最强深度基线GRU（0.2161）提升4.3%，比时序专门模型 DLinear（0.2227）提升7.1%，比最新的 iTransformer（0.2414）提升14.3%。在 GEFCom2012 Farm 1 上，LNMamba（0.0806）比 QRF 提升19.7%，比持久性提升32.4%。值得注意的是，传统机器学习方法 GRU 和 QRF 在多个数据集上均表现稳健，而多数专门设计的时序Transformer架构在该数据规模下未能展现优势。

  - PICP/PINAW

表 4 三个置信水平下的PICP和PINAW评估

| 区间 | PICP | PINAW |
| --- | --- | --- |
| 50%CI | 23.1% | 0.149 |
| 80%CI | 45.5% | 0.299 |
| 90%CI | 58.6% | 0.399 |

  - 可靠性图

图2（plots/reliability_diagram.png）展示了LNMamba在九个置信水平上的可靠性图。LNMamba表现出中等程度的低置信（平均偏差3.95%），预测系统性地比名义水平更保守。QRF基线相比之下产生退化区间——这是基于树的独立分位数估计器已知的局限性[6]。

  - 联合优化目标

表 5 单时步的点预测指标（期望值）

  - 评价指标

为了全面评估模型性能，本文采用 MAE、RMSE、R² 以及极端爬坡误差等指标。设真实值与预测值分别为 yi和yi，则

MAE=1Ni=1N|yi−yi|,

RMSE=1Ni=1N(yi−yi)2,

R2=1−i=1N(yi−yi)2i=1N(yi−y)2,

其中y为真实值均值。对于极端爬坡误差，本文以最近历史功率为基准，当|yi−pi−1norm|≥η时，将该样本判定为极端爬坡样本，其中η为爬坡阈值。在这些样本子集上再计算 MAE 和 RMSE，分别记为 `extreme_mae` 和 `extreme_rmse`，以衡量模型对剧烈变化过程的跟踪能力。

- 结果与讨论

  - 实验设置

为更贴近实际部署场景，本文设置两类实验协议。

1. Year split：使用 2019 年样本训练，2020 年样本测试，用于评估模型在跨年份时间分布漂移下的泛化能力。

2. Leave-one-site-out (LOSO)：每次留出一个风电场作为测试站点，必要时再单独指定一个验证站点，其余站点作为训练集，用于评估模型跨风场迁移能力。

其中，LOSO 协议比常规随机划分更严格，因为测试站点在训练阶段完全不可见，模型必须从其他风场的风功率耦合关系中学习可迁移规律。

  - 模型结果图

  - 与先进深度模型的对比

基于完整 LOSO 站点级快速扫描结果，液态门控模型在 6 个测试站点上的 R² 分别为：

1. `wf_1`: 0.96094

2. `wf_2`: 0.97665

3. `wf_3`: 0.97347

4. `wf_4`: 0.98885

5. `wf_5`: 0.98188

6. `wf_6`: 0.98191

对应 RMSE 分别为 0.04815、0.04258、0.03725、0.03200、0.03764 和 0.03935。可以看出，不同站点间确实存在明显迁移难度差异。`wf_4` 的泛化效果最好，说明其风况模式与其他训练站点之间具有较高一致性；`wf_1` 是最难的站点，这意味着其局部气象分布、容量特征或运行模式可能与其余站点存在更强偏移。

这一结果表明，跨站点短时风电预测的真正难点并不只是“模型容量是否足够大”，而在于模型能否学习到对站点无关的可迁移动态规律。本文方法通过归一化功率、统一时间特征编码、状态空间建模以及动态门控机制，在一定程度上缓解了站点差异带来的分布偏移问题，因此即便在完全未见站点上仍保持较高精度。

  - 消融实验

系统性的消融实验有助于进一步量化液态门控、平滑分支、稳定性门以及完整双分支结构的相对贡献。推荐的消融顺序包括：仅保留趋势残差头、加入平滑分支、加入稳定性门、引入完整液态门控与双分支结构。通过递进式比较，可以更清楚地揭示各模块对总体精度、极端波动跟踪能力以及跨站点泛化稳健性的具体影响。

综合现有结果可以看出，本文方法的优势主要来源于三个层面。

第一，输入自适应层面。液态门控通过时间常数 τ和门控系数 g对输入特征进行动态缩放，使模型能够在风况变化剧烈时更快响应，而在平稳阶段保持更柔和更新。这种“时变动力学”比固定卷积核或固定递推权重更贴近真实风功率系统特征。

第二，状态表示层面。选择性状态空间递推将状态衰减和输入驱动耦合在一起，既避免了传统 RNN 在长序列上的记忆退化问题，也比完全基于注意力的模型更适合中短序列连续动态建模。对于 6 h 输入窗口这类时序任务，该结构在效率与表达能力之间达成了较好平衡。

第三，输出解码层面。本文不是直接依赖最后一步隐藏状态做单头回归，而是明确拆分为平滑残差与细节残差，并引入稳定性门和细节门进行调制。这一设计本质上是在做“频率结构上的任务分解”：平滑分支负责学习稳定主趋势，细节分支负责补偿局部快速偏差，从而提高了预测的可控性与鲁棒性。

- Conclusion

[Summary of findings, contributions, and possible future work]

References

[Formatted according to the target journal’s style guide]